Ożarów 03.06.2020

BIII.271.5.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania: ***: „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów – II etap”.***

 Działając na podstawie art. 38 ust 1a, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:

***Pytanie 1***

*Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej:*

*-branża sanitarna-rzuty i rozwinięcia wraz ze specyfikacją i opisem*

*-branża elektryczna- rzuty, opis dobór i rozmieszczenie opraw*

*-projekt architektoniczno-budowlany*

**Odpowiedź 1**

Zamawiający w załączeniu dodaje mapy z rzutami.

*Pytanie 2*

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej wykładziny niż „tarket” o nie gorszych parametrach niż podana?*

**Odpowiedź 2**

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej wykładziny o nie gorszych parametrach, która jest dopuszczona do stosowania w obiektach publicznych w tym w placówkach oświatowych.

*Pytanie 3*

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast listw przyściennych do wykładziny wywinięcie jaj na ścianę? Jest to rozwiązanie bardziej funkcjonalne i trwałe.*

**Odpowiedź 3**

Zamawiający dopuszcza powyższe zastosowanie tj. wywinięcie wykładziny na ścianę.

*Pytanie 4*

*W SIWZ Zamawiający podaje jako przedmiot zamówienia wymianę instalacji wentylacyjnej w stołówce szkolnej kuchni-brak projektu wentylacji, brak pozycji w przedmiarze dotyczącym wentylacji. Czy wentylacja wchodzi w zakres zamówienia?*

**Odpowiedź 4**

Wentylacja nie wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający omyłkowo wpisał ją do SIWZ.

*Pytanie 5*

*Czy do wymiany są wszystkie oprawy oświetleniowe? W których punktach mają być umieszczone wymienione w przedmiarze oprawy? Prosimy o sprecyzowanie rozmieszczenia opraw.*

Odpowiedź 5

Oprawy oświetleniowe będą wymieniane wszystkie na II piętrze (segment. 1.5.1, 2.4.1, 4.4.1) w ilości podanej w przedmiarach robót- elektryka, oraz na Sali gimnastycznej (segmencie 3.4.1) –przedmiar robót-branża budowlana.

  **BURMISTRZ OŻAROWA**

 ***/-/ Marcin Majcher***