Author: JCzarnecka
Company: UMiG Ożarów

BURMISTRZ OŻAROWA

B III271.5.2011						               Ożarów, dn. 08.03.2011r.		

Dotyczy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów I etap

         Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 i  Nr 161, poz. 1078) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zbiorniki oczyszczalni wykonane z PEHD?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zbiorniki wykonane z PEHD

BURMISTRZ   OŻAROWA
							     /-/   Marcin Majcher