Author: JCzarnecka
Company: UMiG Ożarów

BURMISTRZ OŻAROWA
B III 341 1 2010						Ożarów dn. 17.03.2010

Dotyczy: Budowy budynku administracyjno-usługowego w Ożarowie

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.223 poz. 1665 ze zm) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1
W związku z przygotowywaniem oferty na w/w zadanie prosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji technicznej (nie zamieszczonej do SIWZ) dotyczącej projektu technicznego konstrukcji więźby dachowej.
Odpowiedź 1
Więźba dachowa – została zaprojektowana w systemie tzw. prefabrykacji konstrukcji z litego drewna łączonych płytkami kolczastymi typu GNA20 oraz T150. Konstrukcją nośną więźby będą prefabrykowane wiązary kratowe z drewna litego klasy C24. Wiązary prefabrykowane są wykonywane w indywidualnych zakładach na zamówienie. Wytyczne do zamówienia zgodnie z projektem budowlanym.
Pytanie 2
W związku z przygotowywaniem oferty na w/w zadanie prosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji technicznej (nie zamieszczonej do SIWZ) dotyczącej projektu technicznego konstrukcji ściany aluminiowej wraz z dachem
Odpowiedź 2
Projekt ściany aluminiowej wraz z dachem, oraz witryny – zgodnie z załączonymi rysunkami. 
							   
   BURMISTRZ OŻAROWA
								Marcin Majcher