BURMISTRZ  OŻAROWA

B III 341/1/2011						                        Ożarów, dn. 20.01.2011r.

Dotyczy: Rewitalizacji rynku w miejscowości Ożarów - I etap - sieć wodociągowa   i kanalizacyjna.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759              i  Nr 161, poz. 1078) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1.

W zamieszczonym przedmiarach  robót czy przypadkiem nie są dwukrotnie ujęte pozycje dotyczące sieci wodociągowych – rury z PE fi 110[mm] i 80[mm].

Odpowiedź 1.

W zamieszczonych  przedmiarach robót dotyczących sieci wodociągowych – rury z PE fi 110 [mm]  i  fi 80 [mm] zostały dwukrotnie ujęte w  poz. kosztorysowych o nr 210 i 215, dlatego też należy pominąć poz. nr  215.

Pytanie 2.

W przedmiarze są ujęte hydranty nadziemne, o których nie ma mowy w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź 2.

Wykonawca powinien ująć w cenie oferty hydranty nadziemne p.poż. fi 80[mm] typ AVK 84/40 – P5 (Nostalgia) kolor czerwony  w ilości 5 kpl.,  które zostały ujęte i wyszczególnione w załączonych przedmiarach przez Zamawiającego  (wbudowane  zostaną  na przedmiotowej sieci wodociągowej               w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru ).

Pytanie 3.

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości dot. wodociągu  tj. w poz. 210 występują rurociągi PE oraz taka sama ilość występuje w poz. 215,  powinno być tak czy jest  poz. zdublowana oraz brak jest zasuw na przyłączach.

Odpowiedz 3.

Pozycja nr 210 została zdublowana z poz. 215 w załączonych przedmiarach, dlatego też należy pominąć poz. nr 215 (odpowiedz 1), a na przyłączach wodociągowych  nie będą występowały zasuwy.

BURMISTRZ   OŻAROWA

/-/   Marcin Majcher